	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 자체보수 내역보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-1110(2016.2.12.)호 『2016년 소방용수시설 운영 계획 알림』

나. 고척안전센터-1820(2016.5.2.)호『2016년 5월중 소방용수시설 조사 계획』

다. 고척안전센터-2104(2016.5.24.)호『소방용수시설 고장발생 보고』

2. 위와관련 우리119안전센터 관내 소방용수시설중 자체 보수 내역을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 공설 소화전 지하식 2014호

나. 위    치 : 구로구 고척로208(고척동 159-7)

다. 고장내용 : 배수불량

라. 보수내역 : 토사제거로 배수불량 자체 보수

붙임  소방용수시설 자체보수 내역 1부.  끝.

	고척119안전센터장
담당자	문기영		3팀장	代이창근		119안전센터장	06/03 이서원
협조자
시행	고척119안전센터-2322	(		)	접수		(		)
우	08241	서울특별시 구로구 고척로 195	/
전화	02)2618-3104	/전송	02)2616-0119	/		/	대시민공개