	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	본서 지열 냉난방기 순환펌프 수리 계획 보고

1. 관련근거

○ 소방행정과-1085(’16. 1. 27.)호 『2016회계년도 성과주의 세출예산 편성내역 시달』

○ 『점검소견서』(‘16.6.3) 윌로펌프 북서울 통합센터

2. 위와 관련 우리서 본서 지하 지열 냉난방기의 열순환펌프의 고장으로 청사 사무실 등 냉방이 중단됨에 따라 열순환펌프 수리를 설치업체인 ㈜윌로펌프에 다음과 같이 긴급 수리 의뢰하여 청사 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건    명 : 본서 지열냉난방기 순환펌프 수리

나. 고장내역 : 『붙임 2』 점검소견서 참조

- 열순환펌프 누수 등 고장으로 냉방가동 불가

다. 산출기초금액 : 금270,000원 (금이십칠만원)

라. 수리업체 : 윌로펌프서비스 북서울통합세터 대표 황도현

서울특별시 동대문구 청계천로 493.부림B/D 1층

마. 수리기한 : 2016. 6. 8.(수)

바. 결제방법 : 소방행정과 신용카드 구매

사. 검사관

- 검사관 : 소방행정과 소방위 신종춘

- 검사관 : 소방행정과 소방위 박락정

아. 예산과목 : 소방관서보수보강 / 일반운영비 / 공공운영비

붙임  1. 수리내역서 1부

2. 산출기초조사서 1부

3. 견적서 2부

4. 물가정보 1부

5. 점검소견서 각 1부.  끝.

담당자	신종춘		장비회계팀장	마성제		소방행정과장	문정명		소방서장	06/03 김현
협조자	담당자	박락정
시행	소방행정과-7311	(		)	접수		(		)
우			/
전화	(02)452-0797	/전송	(02)452-0080	/	jch321@seoul.go.kr	/	부분공개(5)