문서번호	시설과-4183
결재일자	2016.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설과장
정동우		강민수	06/03 김한준
협조

남산오르미 카도어 스캔센서 교체보고

2016. 06

중부공원녹지사업소

시 설 과

남산오르미 카도어 스캔센서 교체 보고

건 명	남산오르미 카도어 노후스캔센서 교체
시설물 현 황	- 운행길이 : 63m (경사 25도) - 주요설비 : 경사형엘리베이터(1.9mX2.2m)외 31종 - 운영시간 : 09:00~23:00(14시간)
점검개요	- 점 검 일 : 2016. 05. 30 (주1회 점검) - 점검기관 : 금호엘리베이터 - 점 검 자 : 운영관리자 김성배 외1명
점검결과	주1회 점검실시결과(16.05.30) 점검표 보고에 의거 카도어 스캔센서 노후로 엘리베이터 출입문(카도어)이 오동작 우려되어 교체요구됨.
	카도어 스캔센서부분		교체 카도어 스캔센서
조치의견	엘리베이터 출입문(카도어) 노후 스캔센서 물품을 구매하여 교체함으로써 안전사고예방 및 남산오르미의 안전운행에 만전을 기하고자함
소요예산	소 요 예 산	금 1,100천원
	예 산 과 목	중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 등 유지관리, 일반운영비,공공운영비
	지 출 방 법	중부공원녹지사업소 시설과 카드로 결제후 결제계좌에 입금후지급(우리은행 1006-001-287338 시설과)
비 고	교체일시 : 2016. 6. 13 주간 점검시 교체 예정

스캔센서부분

붙 임 : 16년 5월 30일 경사형 엘리베이터 점검표 1부.  끝