수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	06/03 장성만

	명에 의하여 배수지 항청소 후 수질검사 및 잔류염소모니터링을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 6. 3.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 이 대 영 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 6. 3. (금)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
통수전(항청소 후)	********	1	1				세정제 청소
잔류염소모니터링	*********************** *****************	3	3
무인배수지	******	1	1
관말수계	***************** ****************	1	1

■ 보고자 의견

○ 배수지 세정제 항청소 후 통수전 수질검사 결과 수질7항목 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여 통수토록 조치

○ 잔류염소모니터링 및 무인배수지 잔류염소 농도측정 결과 수질기준 이내로 적합하며, 특이사항 없음

○ 관말수계 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합함

첨 부 :  수질검사결과 1부.  끝.