서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		도봉소방서
수신	서 울 특 별 시 장 (예방과장)
(경유)
제목	소규모 공연장 소화기 등 안전시설 지원에 따른 필요수량 보고

1. 본부 예방과-13943(2016.6.2.)호『소규모 공연장 소화기 등 안전시설 지원에

따른 필요수량 파악 알림』와 관련입니다.

2. 우리 서 관내 공연장 중 법정 소방시설이 미비한 소규모 공연장(300석 미만)에 대한 안전시설 현황을 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일자 : 2016. 6. 3.(금)

나. 대    상 : 도봉구민회관 소공연장 등 2개소 ※객석수의 20% 표본조사

다. 안전시설 현황

구 분	현재 설치 수량			면적, 분장실 개수등에 따른 필요수량
	소화기	단독감지기	휴대용조명등	소화기	단독감지기	휴대용조명등
100석 미만
100∼200석 미만	6		5	2		2
200∼300석 미만	10	2	6	4	1	2

.  끝.

							도봉소방서장
담당자							김기환			검사지도팀장					홍성익					예방과장					06/03 최승달
협조자
시행			예방과-6854									(						)		접수											(						)
우	01334					서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동															/
전화		02-3493-1813						/전송			02-3491-6119					/													/	대시민공개