<별지 제88호 서식>

검사(수)조서(평화의공원 비상벨 시스템 정비)

문서번호	시설과-2144

결재	주무관	기전시설팀장	시설과장
	채민수	이기석	06/03 임병국

계 약 건 명			평화의공원 비상벨 시스템 정비
납 품 자			상 호			㈜이피아테크						성 명		조 중 삼
계 약 금 액			금3,410,000원(금삼백사십일만원)
계약체결년월일			2016년 5월 30일
납 품 기 한			2016년 6월 02일
납 품 년 월 일			2016년 6월 01일
검사(수)년월일			2016년 6월 03일
검사(수) 장 소			평화의공원
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ), 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2016년 6월 3일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서부공원녹지사업소			시설과			지방공업주사보			권순영		권순영		代정순주
	검수자	서부공원녹지사업소			시설과			지방공업주사보			김진기		김진기

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	컴퓨터 서버	EA	850,000	1	0	1	부가세별도
	DM500T4Z
	프로그램 설치 및 시험	식	150,000	1	0	1	“
		EA	50,000	12	0	12	“
	송신기 종합시험 및 점검
	중계기 종합시험 및 점검	EA	100,000	4	0	4	“
	수신기 종합시험 및 점검	EA	200,000	1	0	1	“
	송신기	EA	300,000	3	0	3	“
	-	이	하 여	백	-

□ 검수사진

서버 교체 전	서버 교체 후
송신기 불량	송신기 정비 후
정비 완료