함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	『서울 양원 공공주택지구』 급수협의 관계자회의 결과 통보

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 지난 ’16. 6.3.(금) 개최된 『서울 양원 공공주택지구』 급수협의 관계자회의에서 협의된 결과를 아래와 같이 통보하오니 LH공사에서는 회의결과를 단지내 급수계획에 반영하시고 세부 설계방안을 수립하여 급수부(배수과)로 협의 요청하시기 바랍니다.

◈ 관계자회의 결과

- 양원지구 공급수계 변경┏ 당초 : 강북정수장  ⇒  공릉배수지  ⇒  양원지구

┗ 변경 : 구의정수장  ⇒  용마배수지  ⇒  양원지구

- 양원지구 단지내 공급을 위한 증압펌프 설치위치 변경(사유 : 공급수계 변경)

- 신설 증압펌프장내 수충격 방지설비 설치

- 단지내 배관부설은 순환관망이 형성될 수 있도록 계획하고, 퇴수밸브 및 공기밸브를 충분히 설치하여 관세척 등이 원활히 추진될 수 있도록 조치

- 기타 자세한 내용은 붙임 1.『대규모 도시계획사업 등에 따른』공급관로 급수협의 지침 참조

따로붙임 : 1. 대규모 도시계획사업 급수협의 지침 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	한국토지주택공사 사장,동부수도사업소장
★주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	06/03 이규상
협조자
시행	배수과-4988	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개