투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통신호등 전기설비 재점검 결과 부적합 사항 조치 요청

1. 한국전기안전공사 서울동부지사(점검부)-1908호(2016.06.02.)와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 시행중인 교통안전시설(신호) 원인자부담공사 구간내 교통신호등 전기설비 재점검 결과 부적합 사항이 있어 아래와 같이 알려드리오니,

3. 다가오는 우기철에 전기안전사고(감전)가 발생하지 않도록 2016.6.10.일까지  조치 결과를 우리 사업소로 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 점검 기관 : 한국전기안전공사

나. 점검 기간 : 2016.05.27. ~ 05.30

점검 지사	기 관(원인자)	신호등		비 고
		분전함	등주
서울동부지사	도시기반시설본부 (도시철도토목부)	2건	18건	절연저항-기준치미만 누전차단기 미시설

다. 교통신호등 전기설비 재점검 결과 부적합 내역

※ 붙임 세부내용 참조

붙임 :  1. 교통신호등 전기안전 재점검결과 집계표 1부.

2. 부적합 통지서 1부.

3. 교통신호등 전기설비 재점검 결과 알림(한국전기안전공사) 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(도시철도토목부장),(주)건영이앤씨
★주무관	박태준		기전과장	06/03 남궁영주
협조자
시행	기전과-6649	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0367	/전송	02-2040-0365	/	ptj386@seoul.go.kr	/	대시민공개