	강남소방서
수신	강남수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 이설 및 형식변경 의뢰(긴급)

1. 소방업무에 협조하여 주시는 귀 사업소에 감사를 드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강남소방서 2016년도 비상소화장치 신설과 관련하여 소방용수시설 이설 및 형식변경을 다음과 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 내   용

연번	용수번호	주 소	내 용	변경내용
1	003607호	강남구 율현동 108-9 강남자동차매매시장 A동 사거리 (강남구 선릉로745길 25)	비상소화장치(분리형 1개소) 신설에 따른 이설 및 형식변경	현재위치 지하식 소화전에서 위치이동 및 지상식 소화전으로 형식변경

나. 이설위치 : 붙임참조

붙임  현장사진 및 위치도(003607호) 1부.  끝.

	강남소방서장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	06/03 代고석봉
협조자
시행	재난관리과-4271	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	대시민공개