문서번호	시설과-2129
결재일자	2016.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	시설과장
채민수		이기석	06/03 임병국
협조

『전기안전관리대행(월드컵공원) 용역』

점검 결과 보고(`16년 5월)

2016. 6.

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

『전기안전관리대행(월드컵공원) 용역』

점검 결과 보고(`16년 5월)

월드컵공원 전기설비 안전사고 예방 및 안정적인 전력공급을 위해 시행중인 전기안전관리대행 용역의 점검 결과 보고임.

❏ 점검대상

구 분	수전설비	발전설비	비 고
평화의공원	22.9kV, 900kW	태양광발전설비 : 380V / 65.1kW	2개소
노을공원	22.9kV, 600kW	태양광발전설비 : 380V / 181.9kW	2개소
하늘공원	-	풍력발전설비 : 380V / 50kW	10kW×5기

❏ 점검개요

○ 점검업체 및 점검기간

- 점검업체 : 동양전기안전관리 주식회사 (전기안전관리자)

- 점검기간 : `16. 5. 1. ~ 31. (수전·태양광설비 4회, 풍력 1회)

○ 점검 내용

- 특고압전기설비 : 인입케이블, 지중선로, 개폐기, 차단기, 보호계전기,                     피뢰기, 변성기, 변압기, 축전지, 충전장치 점검

- 발전설비 : 태양전지 어레이(접지선, 접속단자), 접속반(차단기, 배선,               접지선, 접속단자), 인버터(절연저항, 개폐기접속, 배선, 접지선,              외함) 및 모니터링 점검

❏ 점검결과 및 조치사항 : 점검결과 이상없음

붙임 : 점검표 1부.  끝.