문서번호	토지관리과-11007
결재일자	2016.6.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공간측량팀장	토지관리과장
주경곤		박문재	06/03 남대현
협 조
	주무관			사문기

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템 유지보수 결과보고(5월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  5.

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템 유지보수 결과보고(5월)

모든 측량의 기준으로 사용하는「GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템」유지보수 용역에 대한 5월 중 실시한 유지보수 결과를 보고드림.

□ 용역개요

○ 용역명 : GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템 유지보수 용역

○ 용역기관 : ㈜지오시스템

○ 유지보수 기간 : 2016. 1. 11. ~ 2016. 12. 31.(12개월)

□ 유지보수 대상

구분	내용	수량
H/W	GPS 수신기(Trimble NetR5, NetR9)	5
	GPS 안테나(Zephyr Geodetic Mark Ⅱ, Choke Ring)	5
	VPN 장비(Secuway Gate 100)	5
	기상센터(Met sensor)	1
S/W	GPS Net	1
	TIM	1
	네트워크 RTK 홈페이지(www.gnss.seoul.go.kr)	1

□ 유지보수 내역(주요사항)

○ 정기점검 기간 : 2016. 5. 1. ~ 5. 31.(1개월)

○ 정기점검 내역

- GNSS 원시 데이터 수집 및 관리(RINEX 데이터)

- GNSS 위성기준점 관측 데이터 품질검사 점검(TEQC)

- 네트워크 RTK 시스템 및 홈페이지 점검

- 각 서버 로그기록 삭제

- 위성기준국 무결성 검증 및 확인

- 용산기준국 기상데이터 관리

○ 점검결과

- 위성기준국 5개소 : 수신기, 안테나, ADSL모뎀, VPN, 배터리 이상없음

- 네트워크 RTK 시스템 : GPSNet, GPStream, TIM에 대한 디스크 용량, Network 상태, 전원상태 등 확인결과 정상

- 용산 위성기준점 기상데이터 FTP Puch 정상

- GNSS 위성기준점 관측 데이터 품질검사 점검(TEQC)

- GNSS 원시 데이터 수집 및 관리(RINEX 데이터)

○ 긴급점검 현황

점 검 일 자	관 측 소 명	점 검 자	내 용
2016. 05. 09	도봉기준국	강현석	연휴 간 KT장애로 인한 통신단절, 데이터 손실 (5.5 ~ 5.8)
2016. 05. 19	도봉기준국	강현석	KT VPN 장애, 재부팅 후 복구
2016. 05. 25	도봉기준국	고영훈	KT VPN 동일 장애 증상 KT에 접수 후 KT VPN 교체 후 정상작동

□ 네트워크 RTK 홈페이지 방문자 수

- 2016년 5월 : 3,882명

- 총  누  계 : 403,019명

년도	2009~ 2011	2012	2013	2014	2015	2016.5월말
방문자수	15,697	11,229	89,086	181,719	84,897	20,391

끝.