문서번호	교육정책담당관-8032
결재일자	2016.6.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		교육사업지원팀장	교육정책담당관
장원준		代장원준	06/03 배형우
협조

’16 가족자연체험시설 조성 관련

성남초교 (전남 함평) 건물 구조안전진단 용역 결과보고

2016. 6.

평생교육정책관

(교육정책담당관)

’16 가족자연체험시설 조성 관련

성남초교 (전남 함평) 건물 구조안전진단 용역 결과보고

’16년 지방 폐교 가족자연체험시설 조성 대상지로 선정된 성남초교(전남 함평군 소재)대해 이용시민 안전성 확보를 위한 건축물 구조안전진단용역을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고함.

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 가족자연체험시설 조성 건물 안전정밀진단 용역

❍ 대    상 : 성남초교(전남 함평군 함평읍 성남리 215)

❍ 과업기간 : 2016. 4.28 ~ 6.11 (보고서제출 :‘16.6.2)

❍ 용역기관 : ㈜예정엔지니어링건축사사무소  *안전진단전문기관등록업체

❍ 용역내용

- 시설물 안전성 검토를 위한 구조안전진단 실시(비파괴검사, 정밀육안검사 등)

- 안전진단 결과를 바탕으로 보수․보강 방안 제시 등

□ 용역결과

❍ 안전성 평가결과 : C등급(보통)

- 전체적 건축물 안전상 지장이 없고 주요부재의 간단한 보강이 필요한 상태

❍ 주요내용

- 구조체 부분 미세균열 발견되었으나, 재료적 요인으로 구조적 문제 없음

- 건물 옥상 처마 측면 노후 진행으로 안전상 제거나 보수 필요

- 조적벽체는 비 내력벽으로 리모델링 시 철거하여도 구조적 문제 없음

가족자연체험시설 사용에 구조적 문제 및 위험요소가 없는 것으로 판단되며, 용역결과 보수필요 부분은 설계 시 반영하여 조성공사 추진

□  향후계획

❍ ’16. 6. : 성남초교 대부계약 체결 및 설계용역 실시

- 대부계약 기 신청(’16.5.12), 함평교육지원청 감정평가 후 계약체결 예정(6월중)

- ‘기본 및 실시설계 용역’ 타당성 심사 중으로 심사  후 용역 계약체결 (6.9)

❍ ’16. 7. ~ 8.  : 폐교 리모델링 및 시설물 설치 공사

- 리모델링, 야영데크, 취사․세척장 등 기타 편의시설 설치(동부공원녹지사업소 의뢰)

❍ ’16. 8. ~ 9. : 신규 조성 체험시설 개장

붙임  가족자연체험시설 조성관련 건물 구조안전진단 보고서 1부