서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	시설계획과장
(경유)
제목	도시계획시설(신월3동 사회복지시설) 결정(안) 열람공고에 따른 협의의견 회신

1. 시설계획과-6312(2016.6.1.)호와 관련입니다.

2. 양천구 공고 제2016-597호와 관련한 도시관리계획(안) 열람공고와 관련하여 신재생에너지 관련 검토의견을 아래와 같이 회신하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

-  아  래  -

가. 공공기관이 신축, 증축 또는 개축하는 연면적 1,000㎡ 이상의 건축물은 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따라 총에너지 대비 신재생에너지 의무비율을 준수하여야 함(2016년 기준 18%)

나. 서울시 녹색건축물 설계기준에 따른 건물에너지 효율 등급, 녹색건축물 인증 등급, 에너지성능지표 등 준수

다. 서울시 에너지소비총량제프로그램을 통한 단위면적당 에너지 소요량 준수

라. 추가 권고사항

- 태양광 시설 설치시 디자인 요소 포함하여 심미적 효과 제고

- 건물 외벽(베란다, 창호)에 적용가능한 태양광 미니발전소 설치

- 사업 구역 내 하이브리드 태양광 가로등, 소형 풍력발전기 등 상징적 신재생에너지 시설 설치

- 스마트계량기 등 지능형 전력관리시스템 도입.  끝.

	녹색에너지과장
주무관	오경석		에너지정책팀장	박숙희		녹색에너지과장	06/07 권민
협조자
시행	녹색에너지과-10214	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-3553	/전송	02-2133-1020	/	oh0903@seoul.go.kr	/	대시민공개