	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년 5월 중 현장대응단 정기 소방용수조사 결과 통보(월보)

1. 관련근거

가. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3.『소방용수시설 및 비상소화장치관리』

나. 재난관리과-3750(2016.5.27.)호『소방용수분야 정기보고 등 업무처리 개선 안내』

다. 현장대응단-3483(2016.5.5.)호 “2016년 5월 중 현장대응단(진압대) 소방용수시설 정기조사 계획 보고“

2. 위와 관련하여 현장대응단 2016년 5월 중 소방용수시설 정기조사에 대한 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 조사기간 : 5.6. ~ 5.27.(당번 및 주간근무일)

나. 조사대상 : 소화전 592개소

(지상식145, 지하식442, 다용도4, 급수탑1)

다. 고장현황 : 33개소(지상식13, 지하식19, 급수탑1)

라. 소방용수조사 결과 : 붙임1 참조

붙 임   1. 2016년 5월 중 소방용수 정기보고서(현장대응단) 1부.

2. 소방용수 고장발생현황(2016.5.31.기준) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	최승일		진압2대장	기현섭		지휘2팀장	이재동		현장대응단장	06/07 김광철
협조자
시행	현장대응단-4337	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 (반포동)	/
전화		/전송	02-599-0119	/		/	대시민공개