	동대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	맨홀 정비 완료에 따른 현장 확인 결과보고 (용두)

1. 재난관리과-4289(2016.6.3.)호 「맨홀 정비 완료에 다른 현장 확인」와 관련입니다.

2. 위와 관련 용두119안전센터에서 맨홀 정비 완료에 따른 현장 확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대상 : 지상식 소화전 2661호 제수변

나. 위치 : 서울특별시 동대문구 천호대로 9길

다. 확인 일시 : 2016. 6. 4. (토)

라. 확인사항

1) 정비된 맨홀과 지면과의 수평 여부(돌출,돌하여부) 확인

2) 정비된 맨홀 주변의 아스팔트 포장 양호 여부 확인

3) 소방행정정보시스템에 사진자료 및 변동 사항 정비 등

마. 확인결과: 양호

붙임  현장확인결과(용두) 1부.  끝.

	용두119안전센터장
담당자	조현준		1팀장	박종관		센터장	06/07 강경철
협조자
시행	용두119안전센터-2742	(		)	접수		(		)
우	02584	서울특별시 동대문구 왕산로 76 (용두동 112-4번지) 용두119안전센터	/
전화	02-928-0119	/전송		/		/	대시민공개