함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북소방서
수신	서울특별시 강북구 보건소장(의약과장)
(경유)
제목	소방안전점검 결과 통보(다예의원등 2개소)

1. 강북소방서 예방과-6604(2016.6.3.)호 『의원시설 소방시설 확인요청에 따른 현장확인 계획(다예의원 등 2개소)』와 관련입니다.

2. 귀 보건소에서 요청하신 한의원에 대한 소방안전점검 결과를 아래와 같이 통보합니다.

대 상 명	대 표 자	소 재 지	소방시설현황	점검결과
다예의원	조용만	강북구 도봉로 260, 운산빌딩 303호 ***************	소화기 자동화재탐지설비 유도등	적정함
맑은하늘마취 통증의학과의원	신승호	강북구 삼양로 497, 3층 *************	소화기 자동화재탐지설비 유도등 구조대 등	적정함

끝.

	강북소방서장
담당자	김현섭		검사지도팀장	이호영		예방과장	06/07 고숭
협조자	담당자	문종훈
시행	예방과-6688	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0193	/전송	02-6946-0183	/	koconet@seoul.go.kr	/	부분공개(6)