문서번호	수도자재관리센터-11327
결재일자	2016.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
김은수		송영무	06/07 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고

(대형35-이탈방지압륜)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리센터에서 구매 발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시     하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액(원)	계약일자 (납품기한)	계약 업체
이탈방지압륜 80mm 외 4종구매 (대형35)	80mm ~ 250mm 13,896조	498,854,400	2016.04.26. (2016.05.26.)	㈜동광주철

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2016.05.30.

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 김은수

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

발주건	품 명	규 격	단위	계약수량	납 품 내 역			비고
					전번 납품누계	금번 납품량	잔량
대형35	이탈방지압륜	80mm	조	1,760	1,400	360	0
	이탈방지압륜	100mm	조	3,200	1,400	1,800	0
	이탈방지압륜	150mm	조	4,704	2,640	2,064	0
	이탈방지압륜	200mm	조	4,136	2,760	1,376	0
	이탈방지압륜	250mm	조	96	0	96	0

□ 검사결과

발주건	품 명	규 격	납품량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
대형35	이탈방지압륜	80mm	1,760	4	4	공인시험성적서 첨부			적합
	이탈방지압륜	100mm	3,200	7	7	공인시험성적서 첨부			적합
	이탈방지압륜	150mm	4,704	10	10	공인시험성적서 첨부			적합
	이탈방지압륜	200mm	4,136	9	9	공인시험성적서 첨부			적합
	이탈방지압륜	250mm	96	1	1	공인시험성적서 첨부			적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함.

○ 재료시험은 관련항목의 시험성적서를 검토 한바 적합함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 :  1. 이탈방지압륜 입고검사표 1부.

2. 이탈방지압륜 시험성적서 검토서 1부. 끝.