길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-11594

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김주경	06/07 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	5/31(화)	6/01(수)	6/02(목)	6/03(금)	6/04(토)	6/05(일)	6/06(월)	계
2015년	95,266	88,467	91,874	98,818	93,986	87,134	86,535	642,080
2016년	103,448	96,450	94,760	112,045	106,012	94,246	94,445	701,406
증 ․ 감	8,182	7,983	2,886	13,227	12,026	7,112	7,910	59,326

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (5.24~5.30)	금주 공급(㎥) (5.31~6.06)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
670,843	701,406	30,563	4.56

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 30,563㎥(4.56증가)

- `16.6월 현재 전년 대비 공급량 :–1,243,585㎥(감소)

- 특이사항없음