출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	행정지원과장			결재
강수지		최덕기	06/07 이두영
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 *********************에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 06. 07.
보 고 자 : 행정9급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 06. 07

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-06-07) / 정창익 외 1명

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 23487026 /  구경 : 75㎜  /  업종 : 공공용

나. 주   소 : *************************

다. 성   명 : 문일고등학교(***************************)

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적 23,587㎡,  40학급 고등학교와 22학급 중학교가 함께 사용중인 공공용 수전임.

- 76,727㎥ (6/7) - 75,598㎥ (5/27) = 1,129㎥,

1,129㎥ ÷ 12일 × 61일 = 5,739㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 3월 근처 아파트에서 누수가 있다는 민원이 접수되어 누수진단을 실시, 3월 28일 중학교 본관 뒤쪽 땅속 배관 수리완료함.(업체: ㈜림산건설)

- 5월 중 국기게양대 옆 수도배관 누수를 발견하고 5월27일 수리 완료함.(업체: 상진인테리어)

건물	수리현장	6/7 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 5.27 정례검침시 누수격증으로 인한 요금으로 작년 동월(15년 6월,4월)을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -2,734,510원

비  고

현장확인 참여자 : ***************************