	종로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	도시가스 공사계획에 따른 안전관리 철저 시달

1. 관련근거

○ 예방과-4672(2016.3.11.)『2016년 가스안전관리 종합계획시달』

○ 종로구청 환경과-14424(2015.10.12.)호 『도시가스 공사계획 신고 수리 알림』                2. 위와 관련하여 관내 도시가스 배관이설공사에 대하여 다음과 같이 알려드리오니, 해당 119안전센터는 굴착공사장 순찰 등 안전관리 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

-  다     음  -

공 사 명	종로구 ***********************
공사위치	종로구 ********************************
시설 내역	총길이	229m 길이*관경 ksm3154 225mm × 229m			공사기간		2016. 6. 7. ~ 9. 30.
가스공급자	예스코 (☎02-2210-7385)		시 공 관리자	*** (가스기능사)		기술 검토	서울서부지사-**** ************* 적합 통지
시 공 자	㈜길운건설 (☎031-551-8840)

3. 행정사항

가. 기타 순찰대상은 서울시 도로굴착복구시스템(http://hidigp.seoul.go.kr/)을 참고 하여 순찰대상이 누락되지 않도록 하시기 바랍니다.

나. 굴착공사장순찰은 주 1회 실시하고, 결과보고는 익월 5일까지 통보해 주시기 바랍니다.  끝.

	예방과장
수신자	현장대응단장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장
담당자	이창희		위험물안전팀장	임달식		예방과장	06/07 안서용
협조자
시행	예방과-10185	(		)	접수		(		)
우	03153	서울 종로구 종로1길 28(수송동) 종로소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-737-5119	/전송	02-730-6119	/		/	부분공개(3)