옥내급수관 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-8676			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						정상호	06/07 한병주
결재일자		2016.6.7.
공개여부		부분공개(6)
CU********7*******A12***************E0500-1&

□ 상담일시 : 2016년  6월  7 일  화  요일

□ 일반현황

고객접수번호	*************	위 치	*************
신청자 성명	***	연 락 처	*************
계량기 구경	**	건 물 명	**************

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사 : 녹물 출수되고 지하는 누수됨

- 수질검사 : 누수로 검사 불가

○ 2차진단(정밀진단)

- 내시경진단 : 4세대 모두 욕실등에서 내시경검사 결과 녹슨관 확인

- 육안검사 : 지하세대 철거 공사중,노출된 강관 및 임시배관 확인함.

1,2층 및 보일러실에서도 강관 확인함.

□ 상담결과

○ 옥내급수관공사비 지원대상

○ 공사비지원신청 절차 및 공사중 사진촥영방법등 안내함.

○ 다가구주책 4가구 지원대상임.

따로붙임 : 옥내급수관공사비지원 현장확인결과 1부. 끝.