	강북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하철 4호선(수유~미아사거리역) 심야훈련 결과보고(알림)(‘16.특수시책)

1. 관련근거

○소방행정과-2796(2016.03.09.)호 “2016년도 주요업무계획 알림”

○市현장대응단-4120((2016.03.14.)호 “지하철 사고대응 분석결과 및 개선검토 협조(알림)”

○현장대응단-2820(2016.04.07.)호“지하철4호선(수유~미아사거리역)심야훈련 계획보고(알림)(‘16.특수시책)

2. 위와 관련 지하철 4호선 선로(수유역 ~ 미아사거리역간)환기구 시설물을 이용한 신속한 수관전개 및 방수 훈련결과를 아래와 같이 보고(알림)합니다.

가. 훈련대상

연번	대 상	일 시	동 원 현 황	훈련팀	비고
1	수유역 ~ 미아역 (급기구 18번)	16.05.18.(수) 01:30~03:00	현장대응단(지휘차,진압P.T,구조버스) 미아대(P.T,A) 우이대(P.T)	2팀	1차
2	미아역 ~ 미아삼거리역 (급기구 25번)	16.05.25.(수) 01:30~03:00	현장대응단(지휘차,진압P.T,구조버스) 미아대(P.T,A) 삼각산대(P.T)	3팀	2차
3	수유역 ~ 미아역 (급기구 18번)	16.06.01.(수) 01:30~03:00	현장대응단(지휘차,진압P.T,구조버스) 우이대(P.T) 삼각산대(P.T)	1팀	3차

나. 중점훈련 사항

배·급기구를 통해 신속한 선로진입 및 소방호스 전개 및 방수

무선통신보조설비가 없는 터널화재시 무선통신 방안 강구

지하철 급・배기시설 작동을 통한 신속한 환기 및 연기배출 등

다. 훈련결과 : 【붙임1.2】 참조

3. 행정사항

가. 각 지휘팀장은 훈련결과 도출된 문제점에 대하여 서울메트로 관계자와의 지속적인 협의 및 협조공문을 발송토록 하고

나. 본 훈련이 일회성이 아닌 지속적이고 실질적인 반복 훈련이 될수 있도록 차기년도에도 급기구를 달리하는 훈련계획을 추진하기 바랍니다.

붙임 : 1. 소방훈련결과보고서 1부.

2. 소방훈련결과보고(사진) 1부. 끝.

	현장대응단장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,예방과장,우이119안전센터장,미아119안전센터장,삼각산119안전센터장
담당자	박정서		지휘1팀장	박충근		현장대응단장	전결 06/07 장두익
협조자
시행	현장대응단-4455	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 강북구 한천로 911 강북소방서 현장대응단 지휘팀	/
전화	02-6946-0164	/전송	02-6946-0202	/	anyfire119@seoul.go.kr	/	대시민공개