문서번호	치수과-1824
결재일자	2016.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
김동식		신용철	06/07 박상돈
협조

수방상황보고

2016. 6. 4

	기 상 개 황 - 2016. 06. 04(토) 18시 00분 현재 -

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0 ㎜ (전일 0 ㎜) / 6월누계 0 ㎜)

구 분		오늘 (토)		내일 (일)		모래 (월)	위성영상
기상 및 수방근무현황		흐림
강수확률(%)		10~20		0~20		20
예상강수량		0		0		0
누계강수량		금년누계 326.4㎜ (1~6월평년 396.6㎜) 평년강수량 1,450.5㎜ ‘15년강수량 792㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	126.85		126.85		88.76
소양강댐	182.29		0.0		53.09
충주댐	282.95		0.0		31.77

수위	하천명	관측소명	현재수위 (EL)	비 고
	한 강	잠수교	3.05	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m

중기 예보
3일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시