문서번호	원무과-9405
결재일자	2016.6.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
★시설팀장	원무과장	서북병원장
조선행	김종환	06/07 나백주
협 조
	주무관		박재균

동관 절개지 위험수목 전지작업 결과보고

2016. 6.

서울특별시 서북병원

[원 무 과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

위험 수목 전지작업 결과보고

동관 뒤편 절개지에 있는 전도 위험수목을 전지작업을 통하여 제거하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		추진배경

추진근거

도시기반시설본부 건축부-13807(2015.12.3.)호와 관련입니다.

추진목적

도시기반시설본부에서 실시한 ‘15년 하반기「공공다중이용 건축물」 정기(합동)점검 결과 위험수목으로 지적

우기철대비 절개지에 있는 전도 위험수목을 제거하여 안전확보

Ⅱ		전지(벌목)개요

대 상 지 : 동관 뒤편 절개지 전도 위험수목

작업내용 : 절개지에 있는 거대 아카시아 3그루 전지 작업

작업방법

크레인을 이용하여 3m정도의 기둥만 남기고 완전 잘라냄

잘라낸 수목은 계약업체(한서조경)에서 전량 반출 처리

위 치 도

대상지 원경	대상 수목

Ⅲ		세부 조치 결과

작 업 일 : 2016. 5. 25.

계약업체 : 한서조경 (대표:이철병)

주  소 : 서울특별시 마포구 성미산로6길 42-7, 401

소요금액 : 3,850,000원 (부가세포함)

작업사진

동관 절개지 위험수목 전지작업 전
동관 절개지 위험수목 전지작업 후

전지작업 중

수목정리 중

폐수목 반출

붙임 : 동관 절개지 위험수목 전지작업 검토보고서 1부. 끝.