투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2016년 5월 침출수 배출량 및 수질 분석결과 제출

우리 사업소 난지도 매립지에서 2016년 5월중 발생된 침출수 배출량 및 수질을 아래와 같이 알려드립니다.

가. 침출수 배출량 : 29,073㎥ (2016년 5월)

나. 침출수 수질                                   (단위:㎎/ℓ)

구 분	BOD	CODMn	SS	T-N	T-P
침출수 수질	8.6	47.3	25.5	167.4	0.127

붙임	1. 2016년 5월 침출수 배출량 1부.

2. 2016년 5월 시험성적서 1부.  끝.

	서부공원녹지사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장),서울특별시난지물재생센터소장(운영과장)
	정승민		환경관리팀장	이재덕		환경보전과장	06/07 양경규
협조자	주무관	代정승민		주무관	서종성		주무관	조남경
시행	환경보전과-1149	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60 (성산동 390-1) 서부공원녹지사업소 환경보전과	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02-300-5578	/전송	02-300-5581	/		/	대시민공개