문서번호	도로시설과-6693
결재일자	2016.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	터널복개팀장	도로시설과장
전성민	김두석	06/07 송상영

예산재배정 검토 보고

【도림천1복개 보수공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5

안전총괄본부

도로시설과

예산재배정 검토 보고

【도림천1복개 보수공사】

□ 사업부서 : 남부도로사업소 시설보수과

□ 사업개요

○ 시설물 현황

시설물명	위 치	구분	규 모		구조 형식	준공	비고
			폭	연장
도림천1 복개구조물	신림동 산32-1 ∼ 신림동228-1	1종	13.0 ∼ 25.0	2,190	라멘	1992 1999

○ 공사내용 : 교면포장 9.11a, 교면방수 911㎡, 신축이음(강재) 79.4m

단면보수 738㎡, 표면보수 40.76㎡

○ 사 업 비 : 615,000천원

○ 사업기간 : 2016.05. ~ 2016.11.

□ 추진현황 및 향후 계획

○ 2013.      : 정밀점검용역

○ 2015.      : 정밀안전진단용역

○ 2015.      : 단면보수, 균열보수, 신축이음교체

○ 2016. 05. ~ 2016. 11. : 공사 시행

□ 예산배정현황

○ 예 산 액

(단위 : 천원)
사업명	예산액	기배정액	배정액	배정잔액	산 출 내 역
석촌지하차도 보수공사	615,000	0	574,637	40,363	·총 계 574,637천원 ·도급비 553,083천원 ·관급비 20,042천원 ·이전비 1,512천원

○ 예산과목 : 도로시설관리, 하천복개구조물관리(도시개발특별회계), 도림천복개구조물 보수, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 검토의견

○ 1992년 준공된 구조물로 공용기간 경과로 도로포장면 및 슬라브의 손상이 심하여 2015년 신축이음, 슬라브 단면보수 등 일부 보수하였으며

○ 교면포장공사가 구간별로 연속 시행되어야 하나 2016년 예산 부족으로 신축이음, 단면보수 미시공분 및 포장은 부분복개구간 일부를 우선 시행하고

○ 2017년 이후 예산을 확보하여 교면 재포장 등을 추진토록 함