문서번호	정수시설과-4258
결재일자	2016.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
김우승		代이해승	06/08 차윤기
협 조

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

광암정수장 관내노후시설물공사 실정현황보고

2016. 6.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

광암정수장 관내 노후시설물보수공사 실정현황보고

우리 정수센터 2014년 정밀안전진단결과 시설물의 장기간 사용 및 노후로 인한

구조적, 물리적, 기능적 결함등으로 각 분야별 취약점 및 문제점이 적출되어 시설물을 전면 보수중 착수정 통행로 바닥타일이 들뜸 및 탈락이 되어 아래와 같이보수하여 견학하는데 안전한통행이 될수있도록 만전을 기하고자함.

1		문제점 및 근거

근 거

○ 풍수해대비 상수도사업본부와 합동교차점검시 착수정 통행로 바닥타일

지정사항 – (2016. 5. 25일)

○ 정수처리시설 착수정 통행로 바닥타일보수요청 – 정수운영과(2016.06.07.)

문 제 점

○ 착수정 시설물노후로 보수예정인 내․외부 벽면 균열 및 도장면 박리 박락

등 통행로 바닥이 노후로 인해 타일이 들뜸 및 탈락으로 견학자들에게

미관상 저해 및 견학자들에게 위험노출

착수정통행로 바닥타일 탈락및파손	착수정통행로 바닥타일 탈락및파손
착수정 벽체 도장박락	착수정 벽체파손

2		개선방안 및 조치의견

착수정 통행로 바닥타일이 들뜸 및 탈락이 심하므로 관내노후시설물보수공사에            단면복구(몰탈)하여 시설물 정비 및 통행로바닥 전면보수

추후 변경된 물량에 대하여는 설계변경하여 시설물보수에 만전을 기하고자 함.

3		공사개요

공 사 명 : 관내 노후시설물 보수공사

공사 기간 : 2016. 4. 15 ~ 8. 08

공사 내용 : 표면처리(1,712㎡), 단면복구(243㎡), 균열보수(288m)

도 급 액 : 175,144,900원

도 급 자 : 미래종합개발(주) 대표 최 해 순

예산 과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

4		기대효과

착수정 노후시설물 보수로 시설물 안정성 확보

구조물 내부 보수로 시설물 기능회복 및 상등수 수질 향상

정수장 시설물 미관개선 및 견학자들의 불쾌감 해소(정수장 이미지 개선)

5		행정사항

추후 설계반영하여 정산처리코자 함

붙 임 : 1. 현황사진 1부.

2. 착수정 통행로 보수요청 1부.  끝.