문서번호	급수운영과-11174
결재일자	2016.6.8.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	문홍덕	06/08 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 6월 7일(화요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									백길현		-		정일용
탐지구역				서초01-09블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초01-09		민 원 (수도계량기실내침수)		강남구 테헤란로 13길 23-1일대 (역삼동 636-32번지)		다세대주택 40mm 수도계량기실내 침수민원, 탐지결과 누수 이상없음(생활하수 유입수로 판명되어 수요가 자체처리 안내함)							40mm인입관
서초01-01		관 로 (기간제탐사 누수징후구간)		강남구 논현로 149길 75일대 (논현동 13-7번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후구간 50mm관로 및 15mm인입계량기 집중탐지 결과 누수 이상없음.							50mm관로
서초01-02		관 로 (기간제탐사 누수징후구간)		강남구 도산대로 30길 29-8일대 (논현동 73-19번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후구간 80mm관로 및 15mm인입계량기 집중탐지 결과 누수 이상없음.							80mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		서초14		강남구 강남대로 120길 10일대 (논현동 166-0번지)		누수징후없음			-		14건
서초	이천구 노용해		반포21		서초구 서초대로 19길 25일대 (방배동 855-36번지)		1건			-		14건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.