	마포소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방시설 완공검사증명서 교부알림(박정석 외 2인 건물)

1. 예방과-10870(2016. 6. 8.)호 "소방시설 완공검사증명서 교부“와 관련입니다.

2. 「소방시설공사업법」 제14조 제3항 및 같은 법 시행규칙 제13조 제2항에 따라 소방시설의 완공검사증명서를 아래와 같이 발급하였으니 특정소방대상물 소방활동정보카드 사후 관리에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 위    치 : 서울시 마포구 ****************************

나. 건 물 명 : ***********

다. 대 표 자 : ********(010-*********)

라. 건물구조 : 철근콘크리트조 지상 6층, 연면적 571.74㎡ 1개동

마. 주요용도 : 공동주택(도시형생활주택)

바. 소방시설 : 소화기구, 자동소화장치, 간이스프링클러, 비상경보설비, 단독경보형 감지기, 유도등, 피난기구(완강기)

사. 공사업체 : ******

3. 행정사항

가. 소방행정정보시스템 입력시 관리번호(11-440-2016********1) 및 소방도면이 입력되었음을 참조하기 바라며,

나. 소방활동 자료조사 후 소방행정정보시스템 입력시 동 ․ 층별구조, 소방활동계획서, 화재진압작전도 등 화재의 경계 ․ 진압 및 인명 구조 ․ 구급을 위한 소방활동정보카드를 입력(수정)하기 바랍니다. (소방활동 자료조사 등에 관한 규정 참조)

붙임 : 1. 소방시설 완공검사증명서 1부.

2. 소방시설 산출표 1부.

3. 소방설비 평면도 1부.  끝.

	예방과장
수신자	마포소방서장(재난관리과장),서교119안전센터장
담당자	임재헌		검사지도팀장	김상현		예방과장	전결 06/08 임흥식
협조자
시행	예방과-10917	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-309-4119	/전송	02-303-4119	/	jaeheon@seoul.go.kr	/	부분공개(6)