문서번호	급수운영과-10659
결재일자	2016.6.8.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
이덕규	김용현	06/08 전명수
협 조

급수협의 보고(위례지구 A1-13블록)

우리사업소 관내 주택건설사업계획승인 신청건에 대하여 조사 후 아래와 같이 보고 합니다.

□ 신청 현황

○ 신청위치 : 송파구 위례지구 A1-13BL

○ 사업 규모

- 건물규모 : 아파트13개동 685세대(장기전세주택) 및 부대복리시설

- 연 면 적 : 100,898.49㎡

□ 조사 내용

○ 급수 계통 : 광암 배수지 → 위례가압장(신설예정) → 위례저배수지(신설예정)(82m)

○ 신청지 표고 : 50m

○ 분기점 수압 : 2.9kg/㎠

□ 처리 의견

○ 상기 위치에 대하여 별첨 상수도 급수를 위한 협의 조건 이행시 급수가능함을 회신하고자 합니다.

붙 임 : 1) 급수협의조건1부.  끝.