함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 협의 회신(북가좌동 316-23)

1. 건축과-12884(2016.06.02.)호와 관련입니다.

2. 서대문구 *********** 건축허가(신축) 신청에 따른 협의사항을 아래와 같이 회신합니다.

가. 협의지역

○ 위    치 : ****************, 연면적 : 211.57㎡

○ 건축규모 : 지상4층, 다가구(3가구) 및 근생(소매점)

나. 협의내용

○ 상기 위치는 4층까지 직결급수가 가능한 지역이며

○  『급수협의 조건』 이행을 전제로 급수 가능함.(붙임 참조)

- 다가구 주택 세입자들 간의 수도요금분쟁으로 인한 분쟁을 예방하기 위해 공동주택(아파트, 연립, 다세대)에 준하여 급수배관을 반드시 분리하여야 하며, 세대별로 벽체형 계량기함을 설치하여야 한다.

- 근린생활시설(소매점)도 구획이 분할되어 1개 이상의 계량기 설치가 필요한 경우 공동주택에 준하여 계량기 설치가 가능함.

붙임 : 급수협의조건 및 인입배관 위치도 각 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	고태우		급수설비팀장	김찬모		급수운영과장	06/08 박길영
협조자
시행	급수운영과-13739	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3646	/전송	02-3146-3689	/	allstar@seoul.go.kr	/	부분공개(6)