보    고    서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	백종호	김찬모	06/08 박길영

서대문구 관내 ************ 교체장애 해소 요청청건에 대하여 현장을 조사하고

그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.06.08

보고자 : 시설 7급  성명 : 백 종 호

서부수도사업소장  귀하

□ 현 황

○ 위    치 : ***************

○ 관련대호 : 현장민원과-3598(2016.02.15.)  『2016년도 교체장애 수전정비 요청』

□ 현장조사 내역

연번	주 소	구경	사 유	기물번호	조사내용	조치사항
1	***** ****	20	•계량기 보호통주변 관노후로 인해서 계량기 교체가 불가함.	*************	•내부 인입선을 교체해서 계량기교체를 가능케 하고자 함.	보호통교체 및 인입선 교체

□ 조치의견

○ 상기 현황과 같이 계량기 교체장애 해소공사는 『2015년(2차) 홍제동외 13개동 상수도공사』 계약업체인*************에게 작업지시코자 합니다.  끝.