문서번호	기전과-4337
결재일자	2016.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
신대중		문준호	06/08 박심근
협조

도로기전시설물 보수자재 구매계획

(램프, 안정기)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

성동도로사업소

(기  전  과)

도로기전시설물 보수자재 구매계획(램프, 안정기)

도로기전시설물 일상유지보수에 필요한 램프, 안정기를 구매하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 보고드림.

▣ 구매개요

○ 구매품목 : NH 150W 외 5종

○ 구매방법 : 조달청 구매의뢰(3자단가 계약제품)

○ 소요예산 : 7,791,850원(조달수수료 포함)

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비(401-01)

○ 보수자재 활용

- 기전시설 일상유지보수 작업시 사용

▣ 구매자재현황                                          (단위 : 개)

구분	램 프					안정기
	NH 150W	NH 250W	MH 250W	MH 400W	CMH 200W	NH 250W
1∼5월 사용량	16	59	22	11	1	36
재고	80	198	94	0	38	89
구매수량	50	100	100	50	20	100

▣ 자재사용 계획

○ 위 자재를 확보하여 2016년 유지보수 자재로 활용하여 도로기전시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

첨 부 : 보수자재 보유현황 및 구매내역 1부.  끝.