	동작소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	구급장비 (심전도 감시장치 등) 고장발생 보고-노량진

1. 소방행정과-471(2016.1.14.)호 『동작소방서 2016년 소방장비 관리운용 기본계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련, 우리119안전센터에서 관리 운용하는 구급장비 고장이 발생하여 다음과 같이 보고 합니다.

가. 고장일시 : 2016. 6. 6.(월) 10:40경

나. 고장장소 : 동작구 노량진동 312-6 앞 구급차량 내(안)

다. 고장장비(내역) : 구급차량(6-2) 비치 장비

장비명	고장내역	조치사항	고장사유
심전도 감시장치 (Philips)	* 심전도 감시장치 산소포화도 측정기 및 혈압측정기 연결선 파손으로 기기 작동 불능. * 차량 내부 장비보관하는 여닫이 문 아크릴판 파손.	업체측 소방서 방문하여 장비 고장내역 확인 후 조치 예정.	2016. 6. 6. 구급 이송 환자가 구급차 안에서 물품 파손.
장비보관함 여닫이 아크릴판

붙 임  구급장비 고장발생 보고서 1부.  끝.

	노량진119안전센터장
담당자	이영진		1팀장	김상균		119안전센터장	06/08 신진산
협조자
시행	노량진119안전센터-2761	(		)	접수		(		)
우	06902	서울특별시 동작구 노량진로 187 노량진119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-831-0119	/전송	02-831-5119	/	lyj4200@seoul.go.kr	/	대시민공개