119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
	서울종합방재센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 상반기 석면건축물 위해성평가 결과 보고

1. 관련근거

가. 석면안전관리법 시행령 제33조 「석면건축물 관리기준」

나. 자원관리과-7161(2016.05.31.)호 『2016년 상반기 석면건축물 위해성평가 실시 계획』

2. 위와 관련 우리 종합방재센터 건물 중 석면건축자재가 사용된 면적의 합이 50㎡ 이상인 건축물에 대하여 실시한 위해성평가 결과를 아래와 같이 보고합니다.

아     래   -

가. 평가대상 : 서울종합방재센터 별관

나. 평가일자 : 2016.06.01.(수)

다. 평 가 자 : 석면안전관리인 소방교 강현모 외 2명

라. 평가방법 : 물리적 평가 등 4개 항목별 평가(점검)

마. 평가결과 : 위해성 등급 - 낮음

바. 조치방법 : 「위해성 등급이 낮은 경우 조치방법」에 의거 관리

<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 관리방법

1) 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수

2) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리

3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수

4) 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함

5) 전기공사, 배관공사 등 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어      석면이 비산되지 않도록 작업수행

붙임  1. 석면건축물 관리대장 1부.

2. 석면건축물의 위해성 평가방법 1부.

3. 석면건축물의 평가 및 조치방법 1부.  끝.

담당자	강현모		장비관리팀장	조철수		자원관리과장	06/08 김의한
협조자
시행	자원관리과-7496	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26가길 6 (예장동) 서울종합방재센터	/	http://119.seoul.go.kr/
전화	02)726-2132	/전송	02)726-2116	/	khm0614@seoul.go.kr	/	대시민공개