시설물 순찰 보고서

(시설물명 : 강남터미널고가외2개소)

문서번호	시설보수과-2333
보존기간	년
결재일자	2016.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장
정규용		06/08 이용재
협조	주무관		신동헌
	주무관		조호영

□ 점검일 : 2016.06.01.(수)

시설물명	강남터미널고가, 도림천2복개, 도림고가
순 찰 자	소장, 과장, 정규용, 신동헌, 조호영
순 찰 지 적 사 항
시설물명	위 치	지적사항	조치사항	비고
강남터미널고가	하부공간	콘크리트방호벽 정리	-일상유지보수예정
도림천2복개	하부J7	배수관누수(곡관)	-일상유지보수예정
도림고가	보도	자전거탑승금지 표지판설치	-일상유지보수예정

붙 임 : 현황사진 1부.  끝.

□ 현황사진

#1-1 강남터미널고가 Con’c방호벽 정비	#1-2 강남터미널고가 Con’c방호벽 정비
#1-3 강남터미널고가 Con’c방호벽 정비	#1-4 강남터미널고가 Con’c방호벽 정비
#2-1 도림천2복개 J7 배수관누수(원경)	#2-2 도림천2복개 배수관누수(근경)
#3-1 도림고가 자전거탑승금지 표지판	#3-2 도림고가 자전거탑승금지 표지판

끝.