출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	물순환정책팀장	물순환정책과장
	강화경	윤장혁	06/09 안대희

	2016년 상반기 민방위 비상급수시설 시·구 합동점검을 위해 출장하고 그 결과를 보고합니다.
2016. 5. 24.
보고자 : 지방시설주사보 강화경

보       고       내       용

일    시

2016. 5. 24.(화) 14:00 ~ 18:00

건    명

출장결과보고(용산구 민방위 비상급수시설 점검)

내용

□ 출장장소 : 태성아파트 민방위 용수 시설 외 1개소

□ 출 장 자 : 시설주사보 강화경

□ 점검결과

○ 점검내역

- 급수시설 주변 환경정비 상태 및 관리상태 점검

- 지하수 급수시연 및 비상발전기 작동 상태 점검 등

○ 점검결과 및 조치사항

- 점검결과

구 분	점검대상	시설관리 양호	시설관리 불량(지적사항)
			소 계	장비불량	외관불량
비상급수시설	2개소	1개소	1개소	1개소	0 소

- 지적사항 : 계량기 노후 (05년식)

- 조치사항 : 시·구 합동 노후 계량기 교체

□ 점검결과 : 점검표 및 지적사항 사진 각 1부.