서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 업무협의 회신(B7-1,2필지)

1. 강서구 건축과-14514(2016.06.07)호와 관련입니다.

2. 마곡 도시개발사업 구역 내 상업용지 B7-1,2필지의 건축허가 신청협의 사항에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 건축개요

1) 건축규모 : 지하6층/지상14층, 연면적 53,964.28㎡

2) 용도 : 근린생활시설, 업무시설(오피스텔)

나. 협의내용 : 마곡도시개발사업 계획 등 소관사항 적합여부

다. 회신내용

○ 주외장 재료의 종류는 1개로 제한하고, 색상은 무채색계열을 사용할 것.(마곡지구 건축물·가로경관 가이드라인을 준수)

○ 상업용지에서 건축물의 비주거용도(공동주택 및 오피스텔 등 준주택 제외) 비율은 용적률의 10%이상으로 계획할 것(용적률 10%이상 설치는 지상부 설치를 의미)

○ 전면공지와 공공보행통로의 바닥포장은 인접한 보도와 동일한 패턴·구조·재료로 할 것

○ 보도와 접하는 전면공지에는 보행자 통행이 가능하도록 보행지장물 설치를 지양할 것.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	윤영선		건축계획팀장	김동선		마곡조성과장	06/09 김용제
협조자
시행	마곡조성과-5029	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	2133-1554	/전송	2133-1016	/		/	대시민공개