복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	이병규	代김순식	06/09 임흥식

문서번호	예방과-10994

	민원접수-2486(2016 .06. 08)호 “위험물저장소 용도폐지 신고서”와 관련하여 서울시 난지물재생센터에 출장하여 현지 확인한 내용을 아래와 같이 복명합니다.
2016. 06. 09. (목)
복명자 : 소방경 한천복, 소방위 이병규

복 명 내 용
확인일시	2016. 6. 09 (목) 10:00 ~ 12:00
건 명	위험물저장소 용도폐지 현장확인 복명서(난지물재생센터)
내용	1. 관련근거 ○ 민원접수-2486(2016.06.08)호“위험물저장소 용도폐지 신고서” ○ 민원접수-2494(2016.06.08)호“위험물저장소 용도폐지 신고서” 2. 위와 관련 아래와 같이 용도폐지 현장확인 결과를 복명합니다. 가. 대 상 : 서울시 난지물재생센터 나. 주 소 : 서울시 마포구 증산로 12(상암동) 다. 설치자 : 서울특별시장 라. 폐지사유 : 용도폐지(노후) 마. 폐지시설 ○ 허가번호 :①제24-0183-971008(허가),제24-0183-971230(완공) ②제23-0184-890803(허가),제23-0184-951017(완공) ○ 시설명 : 위험물저장소(①옥내탱크저장소,②지하탱크저장소) ○ 품명 및 수량 : 제4류 제2석유류 경유2기원형(옥내탱크저장소①3000L 및 지하탱크저장소②30,000L) 3. 확인결과 위 대상에 대한 현지 확인한 바, 위험물저장소 용도폐지신고서 내용과 같이 조치되었음을 복명합니다.
비 고	○ 현장확인결과 별도 보고