문서번호	급수운영과-12794
결재일자	2016.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
진영관		강동철	06/09 이자화
협 조
	주무관			남궁견

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.06.09

남부수도사업소

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2016년06월09일 목요일 날씨:맑음										탐지반				기간제
탐지지역		봉천본동.봉천10동 일대								강동철.진영관				김현수.박원규.유태준.이영기 최철주.유효동.염정일.이 흥
중블록명		소블록명			구분 관로		탐 지 구 간							누수탐지 결 과		비 고
							구경 (㎜)	연장 (㎞)		주 소
낙성대가4중		낙성대가01					100	17.9		봉천본동900-80				관로누수		T
낙성대가4중		낙성대01-06					20	18.5		봉천10동50-87 (*************)				인입선누수		T
낙성대2중		낙성대07					200	9.6		봉천10동873-14~ 886-93 구 간				다점탐지 요청
계								46
익일작업계획	작업조			탐지위치				일시		작업원		연락처			처리내용
	A			사당4동321-57일대				06/10		김현수외3인		-			음청식 탐지
	B			사당5동249-52일대				06/10		최철주외3인		-			음청식 탐지
변류조사 (개소)			계			제수변			하수도		소화전		기 타
			233			139			51		43
특이사항