투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울대공원
수신	더플랜시엔에이 대표 신유금님(05514 서울특별시 송파구 한가람로 478 (풍납동) 씨티극동아파트 101동 209호)
(경유)
제목	캠핑장 운영사항 이행실태 점검결과 및 시설분야 안전 합동점검 결과 보완사항 알림

1. 귀사의 가정에 건강과 행복을 기원합니다.

2. 서울대공원 캠핑장 사용·수익허가관련 캠핑장 운영사항 전반에 대한 이행실태 및 계곡부주변 및 경사면 시설 안전분야 전반에 대한 시설을 점검하고 수허가자께서 보완해야 할 조치사항에 대하여 다음과 같이 알려드립니다.

□ 점검결과 및 보완사항

- 예약시스템 : 예약집중일(다음달분 예약개시일) 서버보완 및 후속조치

- 안전관리 : 사업계획서 캠핑장 안전관리 부분 메뉴얼 보완 제출(안전관리책임자 및 비상연락망 필수), 일일근무일지(시설점검표 포함) 작성 및 보고, 월1회 안전교육 실시 및 보고

- 환경관리 : 화장실 일일점검표 작성 및 관리

- 전기분야 : 매점 내 문어발식 전선 정비 및 불필요 전기시설 제거

- 안전시설 : 방문자센터 야간 인식 안내판 및 경광등 설치

- 기타사항 : 사용·수익허가 특수조건 제16조 [별표1] 및 서울대공원 캠핑장 서비스수준협약서에 의거 적절한 서비스 제공

첨  부 : 1. 직영운영 캠핑장 안전관리 매뉴얼(참고자료) 1부.

2. 일일근무일지(시설물 점검표 포함) 1부.

3. 캠핑장 이용시 주의사항(예약시스템 홈페이지에 게재요청) 1부.  끝

							서울대공원장
주무관							방종권			주무관					휴가					조경과장					06/09 강인호
협조자
시행			조경과-2999									(						)		접수											(						)
우	13829					경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동) 서울대공원 조경과															/			http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		02-500-7551						/전송			02-500-7993					/	mrroom@seoul.go.kr												/	부분공개(6)