출 장 결 과 보 고 서

주무관		청소년시설팀장	청소년담당관		결재
이지연		최형대	06/09 박대민
협 조

	명에 의하여 2016. 6.8.(수) 수련관 안전점검 및 운영현황 확인과 관련 화곡청소년수련관에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
20 16. 6. 9.
보 고 자 : 사회복지 9급 성명 : 이지연

보       고       내       용

일    시

2016. 6. 8.(수) 13:00~17:30

건    명

출장결과보고(2016.6.9. 화곡청소년수련관 안전점검 및 운영현황 확인)

내용

○출 장 자 : 이지연, 윤재호

○출 장 지 : 화곡청소년수련관(강서구 곰달래로57가길 26)

○출장목적 : 2016 여름철 우기대비 안전점검 실시 및 운영현황 확인

○출장내용

- 여름철 우기대비 안전점검 결과

ㆍ건축 : 1층 광장 방부목 데크 변형('17년 기능보강사업 신청), 노출 콘크리트 미세균열, 외부 계단 일부 백화현상 발생

ㆍ토목, 전기, 가스, 기계, 유지관리 : 이상없음

- 운영현황 확인 결과

ㆍ주민참여예산 실내암벽등반시설 설치사업 진행상황 확인

→ 낙찰 완료 및 계약 전 세부사항 조율중

ㆍ사용료감면 증빙자료 검토(16년 1분기) 및 수련관 의견 청취

→ 개인정보보호관련 기준 수립 등 필요(세부사항 검토 후 처리예정)

ㆍ청소년이용률 증빙자료 검토(16년 1분기) 및 수련관 의견 청취

→ 청소년이용률 산정 기준에서 청소년 이용시간을 피해 성인 이용자를 통해 수익을 증대시키는 것이 운영상 독려가 필요한 현실에 반해 실적상 불리하게 작용하는 문제 발생(세부사항 검토 후 처리예정)

ㆍ공유재산 사용허가 구조물 확인(서울도시가스 지역정압기 설치)

<관련사진>

외부계단 백화현상	사용료감면 및 이용실적 증빙자료	서울도시가스 지역정압기 설치 구조물

비  고

붙임  화곡청소년수련관 실내암벽등반설치 개찰보고자료 1부.  끝.