액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	06/09 김형섭

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
103	705	126	570
04	553	130	574
27	551	93	707
26	548	70	552
61	550	140	566
30	552	122	570
91	704	139	562
85	705	124	570
		123	568
		127	562
총 08 병	4,868	총 10 병	5,801
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 12,150 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 4,868 ㎏ ○ 납 품 량 : 7,282 ㎏		○ 계 근 무 게 : 5,900 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 5,801 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 82 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 99 ㎏
잔량납품〔 82 ㎏〕- 잔량반출〔 99 ㎏〕= 초과입고량 〔 -17 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2016년 06월 09일 목요일