문서번호	시설관리과-17223
결재일자	2016.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김용호		손병희	06/10 이승철
협 조
	주무관			신인철
	주무관			변태연
	주무관			배재민
	주무관			안상준

기전설비(종로,중구,용산)점검일지

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
삼청가압장 가회배수지	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	강양원 김용호
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점 검 및 작업내용	▷ 삼청가압장 2016년 원격감시반 계랑사업 공사로 현장 감독 - 간이 운전설비 설치로 인입선 및 모터펌프 설치작업 - 기존 기동반 및 원격감시반 철거 및 설치 작업 - 기존 수질감시, 환풍기, CCTV 등 전원 신설 - 기존 매입배선 및 바닥닥트 배선들 철거 작업 - 원격감시반 설치 작업후 모터펌프 현장 및 원격 운전시험 ▷ 가회배수지 삼청가압장 원격감시반 교체공사로 배수지 수위 현장 확인

2016년 06월  08일 (수) 날씨:맑음