<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서[LED등기구외 6종 조달구매]

문서번호	시설과-4300

결재	주무관	기전팀장	시설과장
	오영근	강민수	06/10 김한준

계 약 건 명			LED등기구외 6종 조달구매
납 품 자			상 호	㈜엠.이.씨외 1		성 명		김종대외 1
계 약 금 액			금29,629,100원(금이천구백육십이만구천일백원)
계약체결년월일			2016년 04월 29일
납 품 기 한			2016년 07월 28일
납 품 년 월 일			2016년 06월 07일
검사(수)년월일			2016년 06월 10일
검사(수) 장 소			남산공원 및 용산가족공원 주차장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( O ), 대상(등록 , 미등록 )						물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음									물 품 출 납 원
2016년 6월 일									정동철
									분임물품 출 납 원
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 기계운영 8급			정동우		정동우		김경수
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 전기운영 7급			이경호		이경호

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	수량	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	가로등주 CHP260N-1-4	본	9	779,900	9	-	9
	1등용 암 CHA560N-1	개	34	180,000	34	-	34
	LED보안등기구 MLSL50W	개	34	485,000	34	-	34
		<이	하	여	백>

검 수 사 진

LED보안등기구

스텐인리스가로등주