	영등포소방서
수신	김유리외 1인 건물 대표 귀하
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 소방협의 알림(국회대로55길 22)

1. 평소 화재예방 및 소방에 대한 관심과 사랑에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 건축물은 아래와 같이 동의처리되었음을 알려 드립니다.                     가. 건축물현황

1)  건 물 명 : 김유리외 1인 건물

2)   건 축 주 : 김유리외 1인

3)   위    치 : 서울시 영등포구 국회대로55길 22(당산동121-228)

4)  규     모

○ 설계 변경 前 : 지하1층/지상9층 연면적 1,590.63㎡

○ 설계 변경 後 : 지하1층/지상9층 연면적 1,597.91㎡

5)   주 용 도 : 근린생활 및 업무시설

6)  종    별 : 신축

나. 설치할 소방시설 : 소화기구,옥내소화전, 스프링클러설비,자동화재탐지설비, 시각경보기 가스누설경보기,피난기구(완강기),유도등, 연결송수관설비

3. 협조사항

가. 협의시 첨부된 소방시설설치계획표 및 소방시설 설계도면은 법정 소방시설 설치여부만 확인한 것으로 화재안전기준에 맞도록 완공될 수 있도록 하여 주시고,

나. 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에 의거 소방시설공사 착공신고대상 및 감리자 지정대상 이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 1. 허가동의안내문 1부

2. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
★담당자	구본형		예방팀장	윤영재		예방과장	전결 06/10 김용규
협조자
시행	예방과-13328	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2678-1705	/전송	2637-3119	/	bonjv5653@seoul.go.kr	/	대시민공개