*문서번호 : 예방과-11092

조치명령 대상 현장확인 복명서(JW메리어트 호텔)

□ 대 상 명 : JW메리어트 호텔                               □ 확인일시 : 2016. 06. 08.

□ 위    치 : 서초구 신반포로176(반포동19-3)

□ 대 표 자 : 나 동 현*****************

□ 명령번호 : 예방과-8848               □ 검사구분 : 조치명령 도래대상 확인검사 계획

시 정 명 령 내 용	법적근거		기 간	확인결과	비고
1. 일부층 갑종방화문 훼손	1.화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조		2016. 6.6.	완 비 (시험성적서 통과한 갑종방화문 설치함)
현장확인 사진
조치전		조치후

시험성적서

끝.

결재	검사일시	담당자	검사지도팀장	예방과장
		이시영	임상순	06/10 박태일