함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사실정에 따른 설계변경시행(등촌역삼거리~양화교간 송배수관 정비공사)

1. 귀 공단 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 『등촌역삼거리 ~ 양화교간 송배수관 정비공사』의 상수도관 부설 및 유지관리를 고려하여 일부 구간에 변경이 필요한 실정으로 아래와 같이 설계변경 시공지시하오니 계약업체와 협의 후 공사 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 변경내용

연번	구 간	변경내역	비 고
1	연결부 노후제수변 정비 (2곳)	연결 공사 후 통수과정 적수발생 가 예상되어 정비	붙임 참조
2	공사 종점부	노후관 유지관리가 어려움이 있어 정비(폐쇄구간 충진시행)	붙임 참조

끝.

	강서수도사업소장
주무관	여수현		급수설비팀장	유명은		급수운영과장	06/10 代유명은
협조자
시행	급수운영과-15552	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	wjrxhakysh@seoul.go.kr	/	부분공개(7)