	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 이행여부 현장확인 결과보고[서울시니어스강남타워]

1. 관련문서

가. 예방과-16637(2016.05.24.)호 『소방특별조사 조치명령서[서울시니어스강남타워]』

나. 예방과-18321(2016.06.08.)호 『조치명령 이행여부 현장확인 계획[서울시니어스강남타워]』

2. 위와 관련 2016년 노유자생활시설 소방특별조사 조치명령 발부대상에 대한 조치명령 이행여부 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 확인일시 : 2016. 06.08.(수)

나. 대    상 : 서울시니어스강남타워(강남구 자곡로 100-2)

다. 확 인 자 : 소방특별조사 6조(소방장 이희문, 소방교 우경화)

라. 명령내용 : 5층 수직하강식구조대 설치 위치 정비

라. 확인결과 : 완 비(첨부파일 참조)

붙임 : 조치명령 이행여부 현장확인 사진 1부.  끝.

담당자	우경화		담당자	이희문		검사지도팀장	한종승		예방과장	06/10 박철우
협조자
시행	예방과-18668	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-568-4164	/전송	2052-0177	/	woo5588@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)