투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 교통신호기 유지보수공사(연-2구역) 제3차 작업지시

2016년 교통신호기 유지보수공사(연-2구역)관련 제3차 작업지시 하오니 공사시공에 따른 안전사고 및 차량통행에 불편이 발생하지 않도록 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 2016년 교통신호기 유지보수공사(연-2구역)

나. 계 약 자 : 국제공영(주) 대표 김종만

다. 작업기간 : 2016.06.10 ~ 2016.08.30

라. 작업지시 내역

연번	위치(교차로명)	설계지시 내역	비고
1	동대문구청	접지 보강 정비	전기안전공사
2	동부전동차입구	접지 보강 정비	전기안전공사
3	이문우체국	배선 수리(직결 해제)	전기안전공사
4	군자초교	제어기 교체, 좌대 교체	전기안전공사
5	시립대앞	접지 보강 정비	전기안전공사
6	홍파초교	배선 수리(직결 해제)	전기안전공사
7	제기한신아파트	접지 보강 정비	전기안전공사
8	제기동천주교회	접지 보강 정비	전기안전공사
9	청량리전화국(보)	접지 보강 정비	전기안전공사
10	떡전교사거리	배선 수리(직결 해제)	전기안전공사
11	영휘원앞	접지 보강 정비	전기안전공사
12	휘경중고삼거리	접지 보강 정비	전기안전공사
13	전동중	접지 보강 정비	전기안전공사
14	회기역사거리	제어기 교체, 좌대 교체	전기안전공사
15	봉화산역	접지 보강 정비	전기안전공사
16	신내진로아파트	접지 보강 정비	전기안전공사
17	신내차량기지	접지 보강 정비	전기안전공사
18	동양쇼핑	접지 보강 정비, 배선 수리(직결 해제)	전기안전공사
19	망우사거리	배선 수리(직결 해제)	전기안전공사
20	ok식당(경보)	누전차단기 교체	전기안전공사
21	능산지하차도(경보)	누전차단기 교체	전기안전공사
22	봉화초교(경보)	누전차단기 교체	전기안전공사
23	망우1동우체국	긴급출동(주간)1회 전원인입불	신호운영실
24	신설동역앞	긴급출동(주간)1회	신호운영실
25	망우역	긴급출동(야간)1회	신호운영실
26	상봉지하차도	가로등+신호등 통합주 신설(보행등+가로등)	중랑구청
27	청계한신휴플러스정문	긴급출동(주간) 1회, 배선 수리(직결 해제), 교통정리요원 단일로(절연저항) 1명	신호운영실

※용융아연도금 및 디자인 신호등지주 철거시 필히 사업소 반납

별   첨 : 공사도면 및 내역서 각1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	(주)건영이앤씨,국제공영(주)
주무관	차준원		기전과장	06/10 박심근
협조자	주무관	황준석		주무관	이명호
시행	기전과-4413	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1541	/전송	02-2210-1536	/	michael3770@seoul.go.kr	/	대시민공개